## data
codigo | ancestors_old | ancestors_new | cantidad_pres_old | cantidad_pres_new | descripcion_corta
01.6.02.4.2' | 05_02_03# | 05_02_03# | 10 | 54.7 | Colector enterrado tuberia PVC DN 100MM
01.6.02.4.4 | 05_02_03# | 05_02_03# | 39 | 9.8 | Colector enterrado tuberia PVC DN 160MM
01.6.02.4.001 | 05_02_03# | 05_02_03# | 80.8 | 29.2 | Colector enterrado tuberia PVC DN 200MM
01.6.02.4.1 | 05_02_03# | 05_02_03# | 21 | 16 | Arqueta de paso 55x55 cm prefabricada
AH425X225 | FI-01.01# | FI-01.01# | 32 | 38 | Rejilla lineal AH para impulsion/retorno 425x225mm
NETO | FI-01.01# | FI-01.01# | 0 | 221.85 | Conducto rectangular formado por panel fonoabsorbente
1.1.BRC1E52A | FI-01.02# | FI-01.02# | 21 | 23 | Control Multifuncion por cable
1.1.V18A25 | FI-01.02# | FI-01.02# | 13 | 11 | Vrv tipo FXSA25A
1.1.V16 | FI-01.02# | FI-01.02# | 3 | 4 | Vrv tipo FXSA32A
01.2.09.1AB | FI-02.02# | FI-02.02# | 20 | 45 | .Tubo PE doble pared DN=160 mm
01.2.03.40 | FI-02.06# | FI-02.06# | 80 | 180 | Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x240 mm2
01.2.03.39 | FI-02.06# | FI-02.06# | 20 | 45 | Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x120 mm2
01.2.03.32 | FI-02.06# | FI-02.06# | 96 | 120 | Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x25 mm2
01.2.03.59 | FI-02.06# | FI-02.06# | 545 | 490 | Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x6 mm2
01.2.03.58 | FI-02.06# | FI-02.06# | 120 | 150 | Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x4 mm2
01.2.03.001 | FI-02.06# | FI-02.06# | 4746 | 5271 | Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x2.5 mm2
01.2.03.000 | FI-02.06# | FI-02.06# | 2142 | 5556 | Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x1.5 mm2
2.00444 | FI-03.02# | FI-03.02# | 61 | 48 | Punto luz emergencia
15.1.4.4.1.1 | FI-05-02# | FI-05-02# | 12 | 14 | Griferia Monomando para Lavabos
15.1.4.4.1 | FI-05-02# | FI-05-02# | 3 | 2 | Griferia Monomando para Lavabos 45 mm de altura de cano
01.6.01.4.80 | FI-05-02# | FI-05-02# | 4 | 5 | Griferia para tomas de agua
01.6.01.2.111 | FI-05-04# | FI-05-04# | 4 | 5 | Punto de consumo fria grifo tipo jardin
CORRUG12 | FI-05-04# > 01.6.01.2.4 | FI-05-04# > 01.6.01.2.4 | 0 | 10 | Tubo Corrugado 20x1,9
TUBPEX3 | FI-05-04# > 01.6.01.2.4 | FI-05-04# > 01.6.01.2.4 | 0 | 10 | Tuberia PEX DN20
LLAVE2 | FI-05-04# > 01.6.01.2.4 | FI-05-04# > 01.6.01.2.4 | 0 | 2 | Llave paso escuadra diam 3/4''
CODOPEX-C3 | FI-05-04# > 01.6.01.2.4 | FI-05-04# > 01.6.01.2.4 | 0 | 2 | Codo PEX Diametro exterior 20 mm
TEPEX-C3 | FI-05-04# > 01.6.01.2.4 | FI-05-04# > 01.6.01.2.4 | 0 | 2 | Te PEX Diametro exterior 20 mm
01.6.02.0011F | FI-06.02# | FI-06.02# | 3 | 4 | Sumidero sifonico 250x250mm, con rejilla PVC, salida 110mm
01.6.02.4.22_ | FI-06.02# | FI-06.02# | 7 | 19.5 | Canaleta sumidero 100x10x8 cm
AGM00200 | FI-06.02# > 01.6.02.4.22 | FI-06.02# > 01.6.02.4.22 | 0 | 0.012 | MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N
FL01300 | FI-06.02# > 01.6.02.4.22 | FI-06.02# > 01.6.02.4.22 | 0 | 0.092 | LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 24x11,5x5 cm
CH04120 | FI-06.02# > 01.6.02.4.22 | FI-06.02# > 01.6.02.4.22 | 0 | 0.059 | HORMIGON HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
AGM00500 | FI-06.02# > 01.6.02.4.22 | FI-06.02# > 01.6.02.4.22 | 0 | 0.052 | MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N
UA02400 | FI-06.02# > 01.6.02.4.22 | FI-06.02# > 01.6.02.4.22 | 0 | 1 | REJILLA FUNDICION IMBORNAL CON CERCO
MK00100 | FI-06.02# > 01.6.02.4.22 | FI-06.02# > 01.6.02.4.22 | 0 | 0.289 | CAMION BASCULANTE
KÑDFJAIE | FI-11# | FI-11# | 0 | 4 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA DE 200 PAR
11761110BB | FIIA-04.03# | FIIA-04.03# | 4 | 5 | Unidad de suministro e instalacion de Placas interiores videopor
11510238CC | FIIA-04.03# | FIIA-04.03# | 4 | 5 | MONITOR 4.3" ART 4 LITE/G2+
01.1.1002 | FIIB-09.01# | FIIB-09.01# | 0 | 20 | Tuberia cobre 3/8" para instalacion frigorifica
01.1.1004 | FIIB-09.01# | FIIB-09.01# | 0 | 20 | Tuberia cobre 5/8" para instalacion frigorifica
1.120.027 | FIIB-09.01# | FIIB-09.01# | 0 | 2 | Sistema de vaciado 1 1/4"
100.2.CU.351 | FIIB-09.01# | FIIB-09.01# | 0 | 12 | Tuberia de cobre 35x1 mm
AIS.ACS.I11/4 | FIIB-09.01# | FIIB-09.01# | 0 | 12 | Aislamiento de tuberias de acero SH ACS interior 1 1/4"
01.6.01.3.4I | FIIB-09.01# | FIIB-09.01# | 0 | 4 | Valvula bola AC. INOX. 1 1/4"
01.6.01.1.10B | FIIB-09.01# | FIIB-09.01# | 0 | 2 | Purgador de aire manual
1.120.020ADMD | FIIB-09.01# | FIIB-09.01# | 0 | 1 | Deposito Iinteracumulador inoxidable de 500 litros para ACS
EPSK06AV3 | FIIB-09.01# | FIIB-09.01# | 0 | 1 | Unidad exterior modelo EPSK R290
EPBX10A4V | FIIB-09.01# | FIIB-09.01# | 0 | 1 | Unidad interior aerotermica EPBX10A4V
550M-144HV-S | FL-15# > 550M-144HV | FL-15# > 550M-144HV | 0 | 1 | Modulo fotovoltaico 550wp 550M-144HV monocristalino
ESTRC-01 | FL-15# > 01.10.015.S | FL-15# > 01.10.015.S | 0 | 1 | Estructura de soporte 1 modulo
01.31.2.1.7 | FL-15# > 01.13.007.7 | FL-15# > 01.13.007.7 | 0 | 1 | Cableado conexionado L=2metros+conectores
CABFV4 | FL-15# > 01.04.1X04 | FL-15# > 01.04.1X04 | 0 | 1 | Cu ZZ-F (AS) DC 1.8kV 1x4 mm2
CAB32 | FL-15# > 01.10.012 | FL-15# > 01.10.012 | 0 | 1 | Conductor Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1x16 mm2
T_R_LH50 | FL-15# > 01.10.012 | FL-15# > 01.10.012 | 0 | 1 | Tubo rigido libre de halogenos 50 mm
CCR.1B | FL-15# > 01.10.006.S | FL-15# > 01.10.006.S | 0 | 1 | Cuadro de corte de rama 3IA+3Secc
CE-AC-INT | FL-15# > 01.10.009 C | FL-15# > 01.10.009 C | 0 | 1 | Ud cuadro AC interior y elementos de instalacion
CGFV | FL-15# > 01.10.CGFV | FL-15# > 01.10.CGFV | 0 | 1 | Cuadro general proteccion corriente alterna
MOD.CGP160 | FL-15# > 01.2.32.2D.S | FL-15# > 01.2.32.2D.S | 0 | 1 | Caja General de proteccion
CCC.1A | FL-15# > 01.10.0CC.S | FL-15# > 01.10.0CC.S | 0 | 1 | Cuadro de proteccion de Compania (CCC)
TO01800 | FL-15# > 01.10.010.S | FL-15# > 01.10.010.S | 0 | 2 | OF. 1a ELECTRICISTA
CMEDBT | FL-15# > 01.10.010.S | FL-15# > 01.10.010.S | 0 | 1 | Cuadro medida BT
UNEX100X60 | FL-15# > 01.2.05.I01 | FL-15# > 01.2.05.I01 | 0 | 1 | Bandeja PVC 100x60 mm
TAPA_U_100 | FL-15# > 01.2.05.I01 | FL-15# > 01.2.05.I01 | 0 | 1 | Tapa 100 mm
ENL_U_60 | FL-15# > 01.2.05.I01 | FL-15# > 01.2.05.I01 | 0 | 0.35 | Enlaces para perfil 60 mm
SOPORTE_B | FL-15# > 01.2.05.I01 | FL-15# > 01.2.05.I01 | 0 | 1 | Elementos de soportacion techo/pared/suelo
ATC00100 | FL-15# > R6-25K-T2-8 | FL-15# > R6-25K-T2-8 | 0 | 0.4 | CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1a Y PEON ESP.
ATC00400 | FL-15# > R6-25K-T2-8 | FL-15# > R6-25K-T2-8 | 0 | 2.2 | CUA.FOR.POR OFI. 1a INST. Y AYUDANTE ESP.
WW00300 | FL-15# > R6-25K-T2-8 | FL-15# > R6-25K-T2-8 | 0 | 1 | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES
WW00400 | FL-15# > R6-25K-T2-8 | FL-15# > R6-25K-T2-8 | 0 | 1 | PEQUENO MATERIAL
R6-25K-T2-32- | FL-15# > R6-25K-T2-8 | FL-15# > R6-25K-T2-8 | 0 | 1 | Inversor fotovoltaico R6-25k-T2-32 25000 (25000Wp)
CAB36 | FL-15# > 01.2.03.36 | FL-15# > 01.2.03.36 | 0 | 1 | Conductor Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1x35 mm2
MEG1 | MEG# | MEG# | 0 | 1 | PREINSTALACION MEGAFONIA
MEG2 | MEG# | MEG# | 0 | 4 | SALDA CABLEADO NEGRO
MEG3 | MEG# | MEG# | 0 | 2 | TOMA MICROFONO